## ANEXA 1
ANEXA nr 1 la HCL………./…………...
Lista bunurilor din domeniului public al oraşului Călimăneşti date în folosință societății Apavil SA, prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr 1/2008
Nr crt. | Denumire MF | Numar inventar | Cod clasificare | Locatia | Caracteristici tehnice | Tip proprietate | Data instalarii | Cost achizitie | Valoare actuala | Durata viata tehnica(ani)
1 | Construcţie industrială apă Păuşa | MFDP000022 | 1.1.1 | Păuşa, oraşul Călimăneşti | P+2, cadre beton, închideri prin zidărie | Publică | 1984 | 895925 | 1005800 | 60
2 | Depozit materiale Păuşa, S = 12,25 mp | MFDP000023 | 1.8.14 | Păuşa, oraşul Călimăneşti | S = 12,25 mp | Publică | 1984 | 4965 | 5500 | 12
3 | Depozit combustibil Păuşa, S = 36,33 mp | MFDP000024 | 1.8.14 | Păuşa, oraşul Călimăneşti | S = 36,33 mp | Publică | 1984 | 5446 | 400 | 12
4 | Decantor din beton 4x4x4x8 armat Păuşa, 128 mp | MFDP000025 | 1.8.13 | Păuşa, oraşul Călimăneşti | S = 128 mp | Publică | 1984 | 20176 | 20396.08 | 48
5 | Decantor din beton 4 x 4 x 4 x 8 armat Păuşa, 128 mp | MFDP000026 | 1.8.13 | Păuşa, oraşul Călimăneşti | S = 128 mp | Publică | 1984 | 20176 | 20396.08 | 48
6 | Decantor din beton 4 x 4 x 4 x 8 armat Păuşa, 128 mp | MFDP000027 | 1.8.13 | Păuşa, oraşul Călimăneşti | S = 128 mp | Publică | 1984 | 20176 | 20396.08 | 48
7 | Decantor din beton 4 x 4 x 4 x 8 armat Păuşa, 128 mp | MFDP000028 | 1.8.13 | Păuşa, oraşul Călimăneşti | S = 128 mp | Publică | 1984 | 20176 | 20396.08 | 48
8 | Filtru spălare apă, 16 mp | MFDP000029 | 1.8.13 | Păuşa, oraşul Călimăneşti | S = 16 mp | Publică | 1984 | 20042 | 20260.62 | 48
9 | Filtru spălare apă, 16 mp | MFDP000030 | 1.8.13 | Păuşa, oraşul Călimăneşti | S = 16 mp | Publică | 1984 | 20042 | 20260.62 | 48
10 | Filtru spălare apă, 16 mp | MFDP000031 | 1.8.13 | Păuşa, oraşul Călimăneşti | S = 16 mp | Publică | 1984 | 20042 | 20260.62 | 48
11 | Filtru spălare apă, 16 mp | MFDP000032 | 1.8.13 | Păuşa, oraşul Călimăneşti | S = 16 mp | Publică | 1984 | 20042 | 20260.62 | 48
12 | Platformă betonată, S = 936,89 mp | MFDP000033 | 1.3.7.3 | Păuşa, oraşul Călimăneşti | S = 936,89 mp | Publică | 1984 | 43714 | 44190.83 | 42
13 | Rezervor stocare apă, 300 mc | MFDP000034 | 1.8.11 | Pausa, oraşul Călimăneşti | V = 300mc | Publică | 1984 | 110011 | 110011 | 60
14 | Clădire administrativă staţie de epurare, S = 104,06 mp | MFDP000051 | 1.8.13 | Staţie de epurare Călimăneşti, varianta DN7 trafic greu, oraşul Călimăneşti | S = 104.06 mp | Publică | 1984 | 103368 | 108900 | 48
15 | Denisipator orizontal, S=219,13 mp | MFDP000052 | 1.8.13 | Staţie de epurare Călimăneşti, varianta DN7 trafic greu, oraşul Călimăneşti | S = 219.13 mp | Publică | 1984 | 15760 | 15760 | 48
16 | Separator de grăsimi, S= 7,2 mc | MFDP000053 | 1.8.13 | Staţie de epurare Călimăneşti, varianta DN7 trafic greu, oraşul Călimăneşti | v = 7.2 mc | Publică | 1984 | 15741 | 15741 | 48
17 | Staţie transformare, S=75 mp | MFDP000061 | 1.8.13 | Staţie de epurare Călimăneşti, varianta DN7 trafic greu, oraşul Călimăneşti | S=75 mp | Publică | 1984 | 6257 | 6257 | 48
18 | Platformă betonată, S=254,15 mp | MFDP000065 | 1.3.7.3 | Păuşa, oraşul Călimăneşti | S=254,15 mp | Publică | 1984 | 15045 | 15209.11 | 42
19 | Reţea alimentare cu apă Jiblea Veche | MFDP000081 | 1.8.6 | Adresa: Jiblea Veche, oraşul Călimăneşti | L = 6 km, D: 50, 100, 150 mm, hotel | Publică | 1978 | 750008 | 750008 | 36
20 | Reţea alimentare cu apă Jiblea Nouă | MFDP000082 | 1.8.6 | oraşul Călimăneşti | PEHD 80, Dn = 90 x 5,1 mm; L = 4600 m; Dn = 75x 4,3 m L = 2800 m | Publică |  | 176586 | 176586 | 36
21 | Reţea alimentare cu apă Călimăneşti | MFDP000083 | 1.8.6 | oraşul Călimăneşti | D = 70; 80; 100; L = 14 km, oţel, fontă | Publică | 1977 | 1084710 | 1084710 | 36
22 | Reţea alimentare cu apă Călimăneşti | MFDP000084 | 1.8.6 | oraşul Călimăneşti | L = 1,5 km, D = 70 mm, D = 80 mm; D = 100mm | Publică | 1963 | 14424 | 14424 | 36
23 | Conductă aducţiune apă Călimăneşti | MFDP000085 | 1.8.6 | oraşul Călimăneşti | D = 325 x 8 mm | Publică | 1984 | 7461390 | 746139 | 36
24 | Conductă apă rezervor 750 mc Călimăneşti | MFDP000086 | 1.8.6 | oraşul Călimăneşti | L = 3 km, D = 250 x 6 mm, metal, fontă | Publică | 1973 | 222277 | 222277 | 36
25 | Reţea alimentare apă potabila 124 ap | MFDP000087 | 1.8.6 | oraşul Călimăneşti | D = 80; L = 0,6 km; metal | Publică | 1981 | 28847 | 28847 | 36
26 | Reţea alimentare apă potabila 166 ap | MFDP000088 | 1.8.6 | oraşul Călimăneşti | D = 80, L = 0,3 km, metal | Publică | 1981 | 13846 | 13846 | 36
27 | Canal 158 ml din beton | MFDP000089 | 1.8.7 | oraşul Călimăneşti | L = 158 ml, D = 300m, beton | Publică | 1985 | 74007 | 74007 | 48
28 | Canal colector din beton | MFDP000090 | 1.8.7 | oraşul Călimăneşti | D = 800 ml, L = 2,3 km ,beton | Publică | 1981 | 567388 | 567388 | 48
29 | Canalizare Călimăneşti | MFDP000091 | 1.8.7 | oraşul Călimăneşti | L = 400ml, D = 300 ml, beton | Publică | 1964 | 98676 | 98676 | 48
30 | Reţea canalizare 166 ap | MFDP000092 | 1.8.7 | oraşul Călimăneşti | 0,3 km, D = 250 mm | Publică | 1983 | 74007 | 74007 | 48
31 | Canalizare menajeră | MFDP000093 | 1.8.7 | bloc 7 oraşul Călimăneşti | L = 100ml, D = 200 mm | Publică | 1987 | 33192 | 33192 | 48
32 | Canalizare pluvială | MFDP000094 | 1.8.7 | oraşul Călimăneşti | L = 100ml, D = 300 mm, beton. | Publică | 1987 | 33192 | 33192 | 48
33 | Racord canalizare 16 apartamente | MFDP000095 | 1.8.7 | oraşul Călimăneşti | D = 200 mm, beton, L = 40 m | Publică | 1980 | 4386 | 4386 | 48
34 | Racord canalizare A+ B | MFDP000096 | 1.8.7 | oraşul Călimăneşti | L = 400 ml, D = 300 ml, beton | Publică | 1980 | 60230 | 60230 | 48
35 | Reţea canalizare 124 ap | MFDP000097 | 1.8.7 | oraşul Călimăneşti | L = 0,6 km, d = 250 mm, beton | Publică | 1981 | 171141 | 171141 | 48
36 | Retea apa Jiblea | MFDP000793 | 1.8.7 | oraşul Călimăneşti | Str Nicolae Balcescu, Str Alex Odobescu, Str 1907, Str Pacii | Publică | 1978 | 2523.99 | 2523.99 | 48
37 | Retea ansamblu 166 apartamente | MFDP000794 | 1.8.7 | oraşul Călimăneşti |  | Publică | 1978 | 25.29 | 25.29 | 48
38 | Alimentare cu apa bl 7 | MFDP000795 | 1.8.7 | oraşul Călimăneşti | oraşul Călimăneşti, str Pietii, nr. 10 | Publică | 1978 | 756.81 | 756.81 | 48
39 | Conducta de distributie cu racorduri individuale contorizate | MFDP000796 | 1.8.7 | oraşul Călimăneşti | oraşul Călimăneşti, str A. I. Cuza | Publică | 2008 | 21644.89 | 21644.89 | 48
40 | Grup pompare Al I Cuza | MFDP000797 | 1.1.1 | oraşul Călimăneşti | oraşul Călimăneşti, str A. I. Cuza | Publică | 2008 | 27894.4 | 27894.4 | 60
41 | Retea de apa potabila inclusiv racorduri | MFDP000706 | 1.8.7 | oraşul Călimăneşti | Tehnice: PEHD PN 10 DN 110 mm L 137 m strada Stejarului | Publică | 1984 | 36792.47 | 36792.47 | 48
42 | Retea de canalizare inclusiv racorduri | MFDP000707 | 1.8.7 | oraşul Călimăneşti | Tehnice: PVC Sn 8 DN 250 mm L 145 m; PVC Sn 8 DN 200 mm L 10 m strada Stejarului | Publică | 1984 | 81163.43 | 81163.43 | 48
43 | Instalaţie turbosuflantă pentru spălare | MFDP000035 | 2.1.17.1.2 | Pausa, oraşul Călimăneşti | Tehnice: SDR 40 - MBO250, Q:1090 mc/h; H:5 m; P motor = 320 rot/min - Pausa, oraşul Călimăneşti | Publică | 1984 | 7695 | 7695 | 12
44 | Hidrofor rezervor cilindric vertical | MFDP000036 | 2.1.17.1.1 | Adresa: Păuşa, oraşul Călimăneşti | V = 3 mc | Publică | 1984 | 9709 | 9709 | 12
45 | Hidrofor rezervor cilindric vertical | MFDP000037 | 2.1.17.1.1 | Adresa: Păuşa, oraşul Călimăneşti | V = 3 mc | Publică | 1984 | 9709 | 9709 | 12
46 | Rezervor polstif | MFDP000041 | 2.1.17.4 | Adresa: Păuşa, oraşul Călimăneşti | V = 5 mc | Publică | 1984 | 1567 | 1567 | 24
47 | Rezervor polstif | MFDP000042 | 2.1.17.4 | Adresa: Păuşa, oraşul Călimăneşti | V = 10 mc | Publică | 1984 | 2021 | 2021 | 24
48 | Rezervor polstif | MFDP000043 | 2.1.17.4 | Adresa: Păuşa, oraşul Călimăneşti | V = 10 mc | Publică | 1984 | 2021 | 2021 | 24
49 | Pompă spălare filtre - Păuşa | MFDP000046 | 2.1.17.1.1 | Adresa: Staţia de filtre Păuşa, oraşul Călimăneşti | Tip UDF200, Q = 217 mc/h; H = 14,5 m; P motor = 1450 rot/min | Publică | 1984 | 2826 | 2826 | 12
50 | Pompă spălare filtre - Păuşa | MFDP000047 | 2.1.17.1.1 | Adresa: Staţia de filtre Păuşa, oraşul Călimăneşti | Tip UDF200, Q = 217 mc/h; H = 14,5 m; P motor = 1450 rot/min | Publică | 1984 | 2826 | 2826 | 12
51 | Transformator | MFDP000062 | 2.1.16.3.1 | Adresa: Staţie de epurare Călimăneşti, varianta DN7 trafic greu, oraşul Călimăneşti | Tehnice: 400 KVA | Publică | 1984 | 12211 | 12211 | 24
52 | Celule de linie de transformator şi de măsură | MFDP000063 | 2.1.16.3.1 | Staţie de epurare Călimăneşti, varianta DN7 trafic greu, oraşul Călimăneşti | Staţie de epurare Călimăneşti, varianta DN7 trafic greu, oraşul Călimăneşti | Publică | 1984 | 55848 | 55848 | 24
53 | Aparat clorinat apa | MFDP000064 | 2.1.24.4.1 | Statie Filtre Pausa | Statie Filtre Pausa | Publică | 2005 | 3204.99 | 3204.99 | 9
54 | Rezervor apa | MFDP000098 | 1.8.11 | str. A.I. Cuza, punct Târzian, oraşul Călimăneşti | V = 750 mc | Publică | 1963 | 143252 | 144814.59 | 60
55 | Rezervor apă | MFDP000099 | 1.8.11 | str. A.I. Cuza, punct Târzian, oraşul Călimăneşti | V = 750 mc | Publică | 1963 | 143252 | 144814.59 | 60
56 | Macara universală tip palan cu lanţ | MFDP000080 | 2.3.6.1 | Adresa: Staţie de epurare Călimăneşti, varianta DN7 trafic greu, oraşul Călimăneşti |  | Publică | 1984 | 304 | 304 | 10
57 | Instalaţie tehnica uzina apa | MFDP000952 | 2.1.17.1.2 | oraşul Călimăneşti |  | Publică |  | 16214.42 | 16214.42 | 12
58 | Camera de intrare -construcție | MFDP000916 | 1.1.3.2. | Orașul Călimănești | Camin camera intrare | Publică | 2017 | 20359.2 | 20359.2 | 36
59 | Camera de intrare -echipamente | MFDP000917 | 2.1.17.2 | Orașul Călimănești | Gratar rar automat(by-pass)-OVF700 Debitmetru electromagnetic by-pass DN 500 Lama deversanta L=2m | Publică | 2017 | 213408.57 | 213408.57 | 10
60 | Statie de pompare -constructie | MFDP000918 | 1.1.3.2. | Orașul Călimănești | Cămin stație de pompare admisie | Publică | 2017 | 46535.33 | 46535.33 | 36
61 | Statie de pompare -echipamente | MFDP000919 | 2.1.17.1.1.1. | Orașul Călimănești | Pompa sumersibila NP3153.181 LT- 3 buc. Macara electropompe DAVIT 300, Vana plana de perete cu actionare electrica | Publică | 2017 | 246990.52 | 246990.52 | 9
62 | Cămin de descărcare dejecții- construcție | MFDP000920 | 1.1.3.2. | Orașul Călimănești | Cămin de descărcare dejecții | Publică | 2017 | 43626.86 | 43626.86 | 36
63 | Cămin de descărcare dejecții- echipamente | MFDP000921 | 2.1.17.1.1.1. | Orașul Călimănești | Pompa namol NP3085.183 MT- 2buc. , Macara electropompe DAVIT 150, Gratar rar manual, Mixer sumersibil SR 4620, Debitmetru electromagnetic DN100, Senzor de PH +controler (pH 1200-S sc+SC1000), Senzor conductivitate (3798-S+SC1000) | Publică | 2017 | 573101.07 | 573101.07 | 9
64 | Gratare rare si fine- construcții | MFDP000922 | 1.1.3.2. | Orașul Călimănești | Clădire gratare rare si fine | Publică | 2017 | 680579.11 | 680579.11 | 36
65 | Gratare rare- echipamente | MFDP000923 | 2.1.17.2. | Orașul Călimănești | Gratar rar automat-MNT 06 25 38-2 buc Banda transportoare, Vana stavilar cu sectiune dreptunghiulara -2buc, Container V=1,1mc-2buc, Ventilator- HJB M4/H-2buc | Publică | 2017 | 847178.2 | 847178.2 | 10
66 | Gratare fine- echipamente | MFDP000924 | 2.1.17.2. | Orașul Călimănești | Gratar des automat-MNT 06 06 38-2 buc Transportor elicoidal cu cap de presare , Vana stavilar cu sectiune dreptunghiulara -4 buc Container V=1,1mc-2buc | Publică | 2017 | 527228.29 | 527228.29 | 10
67 | Deznisipator si separator grasimi- constructie | MFDP000925 | 1.1.3.2. | Orașul Călimănești | Constructie deznisipator si separator grasimi | Publică | 2017 | 538064.67 | 538064.67 | 36
68 | Deznisipator si separator grasimi- echipamente | MFDP000926 | 2.1.24. | Orașul Călimănești | Separator de nisip MN30S Container V=1,1mc-2buc , Suflanta deznisipator-2 buc , Pod raclor dublu cu suctiune ,Pompa de extractie nisip DP 3068.250 LT1 - 4buc , Macara pompa evacuare nisip DAVIT 150 , Pompa evacuare grasimi CP3045.181HT 252- 2 buc. | Publică | 2017 | 781070.15 | 781070.15 | 18
69 | Sistem contorizare debite influent si efluent si monitorizare a caliatatii | MFDP000927 | 1.1.3.2. | Orașul Călimănești | Debitmetru Parshal Prelevator automat de probe- 3 buc. Senzor PH -2 buc. Senzor temp. 2 buc Senzor CB05 Senzor NH4-N-2 buc., Senzor PO4-P 2 buc.,Senzor NO3-N,Senzor nivel tip para 2buc. | Publică | 2017 | 706606.63 | 706606.63 | 36
70 | Bazin aerare | MFDP000928 | 1.1.3.2. | Orașul Călimănești | Bazin aerare nr.1 | Publică | 2017 | 2494002 | 2494002.49 | 36
71 | Bazin aerare | MFDP000929 | 1.1.3.2. | Orașul Călimănești | Bazin aerare nr.2 | Publică | 2017 | 2494002 | 2494002.49 | 36
72 | Bazin aerare -echipamente | MFDP000930 | 2.1.6.1.1. | Orașul Călimănești | Vana stavilar cu sectiune dreptunghiulara 2buc. Mixer sumersibil SR 4630 2buc. Macara mixer 09 MS 01-DAVID 150 2buc Mixer sumersibil SR4530 2buc ,Macara mixer 09 MS 02-DAVID 300 2buc ,Pompa recirculare interna PP4630/630 2buc Macara pompa 09 P 1-DAVID 150 2buc Sistem aerare 2 buc Suflanta 4 buc, Senzor O2 4 buc., Senzor MSS 2 buc, Ventilator statie suflante, Robinet fluture cu actionare electrica 2buc | Publică | 2017 | 1634703.93 | 1643729.95 | 15
73 | Bazin decantor secundar | MFDP000931 | 1.1.3.2 | Orașul Călimănești | Bazin decantor secundar 1 si 2- 2buc. | Publică | 2017 | 953974.14 | 953974.14 | 36
74 | Constructie statie de pompare namol | MFDP000932 | 1.1.3.2. | Orașul Călimănești | Constructie statie de pompare namol liniile 1 si 2 2 buc | Publică | 2017 | 581694.54 | 581691.54 | 36
75 | Decantor secundar si statie pompare-echipamente | MFDP000933 | 2.1.17.1.1.1. | Orașul Călimănești | Pompa spuma bazin sec.1-CP3045.181 HT 252 3buc, Debitmetru namol -4buc, Pod raclor decantor longitudinal 2 buc. ,Pompa spuma bazin sec.1-CP3045.181 HT 252, Pompa namol recirculat--NP3153.181 MT 4buc. Pompa namol in exces CP3057.181 HT 4 buc Macara pompa 11P1/11P2 2buc , Senzor nivel tip para 4 buc. | Publică | 2017 | 1083913.59 | 1083916.59 | 15
76 | Platforma instalatie clorura ferica | MFDP000934 | 1.3.7.3 | Orașul Călimănești | Platforma instalatie clorura ferica | Publică | 2017 | 101796.02 | 101796.02 | 42
77 | Debitmetru masura precipitant | MFDP000935 | 2.2.6.1.1. | Orașul Călimănești | Debitmetru masura precipitant | Publică | 2017 | 65440.3 | 65440.3 | 8
78 | Instalatie de stocare si dozareclorura ferica | MFDP000936 | 2.1.17.2 | Orașul Călimănești | Instalatie de stocare si dozare clorura ferica | Publică | 2017 | 121325.88 | 121325.88 | 10
79 | Hala de ingrosare deshidratrte | MFDP000937 | 1.1.3.2 | Orașul Călimănești | Hala de ingrosare deshidratrte | Publică | 2017 | 305388.06 | 305388.06 | 36
80 | Depozit namol deshidratat | MFDP000938 | 1.1.3.2 | Orașul Călimănești | Depozit namol deshidratat | Publică | 2017 | 305388.06 | 305388.06 | 36
81 | Bazin tampon de namol in exces | MFDP000939 | 1.1.3.2 | Orașul Călimănești | Bazin tampon de namol in exces | Publică | 2017 | 494437.81 | 494437.81 | 36
82 | Hala ingrosare namol activ in exces si deshidratare- echipamente | MFDP000940 | 2.1.17.2 | Orașul Călimănești | Senzor para 2 buc, Mixer submersibil, Macara mixer 14 MS 01 -DAVIS 150,Pompa de alimentare unitate de deshidratare 2buc,Debitmetru alimentare cu namol deshidratare -2buc ,Unitate combinata de ingrosare -deshidratare cu banda 2buc Compresor de aer cu piston 2buc Transportor elicoidal namol deshidratat 2buc Unitate preparare solutie de polimer , Pompa de dozare polimer- 2buc , Debitmetru solutie polimer 2 buc , Ventilator 2 buc , Instalatie apa tehnologica-tevi,armaturi | Publică | 2017 | 2387934.32 | 2387934.32 | 10
83 | Bazin echilibrare supernatant recirculat | MFDP000941 | 1.1.3.2. | Orașul Călimănești | Bazin echilibrare supernatant recirculat | Publică | 2017 | 43626.86 | 43626.86 | 36
84 | Bazin echilibrare supernatant recirculat si statie de pompare- echipamente | MFDP000942 | 2.1.17.1.1.1. | Orașul Călimănești | Pompa supernatant - 2 buc, Senzor nivel tip para -2 buc, Macara pompa 17P1/17P2-DAVIT 150 | Publică | 2017 | 72788.63 | 72788.63 | 9
85 | Cladire administrativa si laborator | MFDP000943 | 1.6.4. | Orașul Călimănești | Cladire administrativa si laborator | Publică | 2017 | 763470.14 | 763470.14 | 60
86 | Cladire administrativa si laborator- echipamente | MFDP000944 | 2.2.6.2 | Orașul Călimănești | Instalatie electrica interior Termostat LT200 cu doua blocuri incalzire PH-metru digital HQ11D SenslON+PH1 Conductomentru portabil tip senslON +EC5 Multiparametru flexibil HQ30d echip.cu elect.oxigen diz. , Turbidimetru 2100QIS01 Dispozitiv determinare CBO5 cu 6 posturi de lucru , Incubator BOD Direct Standard Model stand.ET618-4 , Purificator WASSERLAB MICROMATIC , Cuptor de calcinare Model-STC 18.26 , Etuva termoreglabila AP60,Hota chimica HCH-900 (carbon), Microscop binocular B-159, Termobalanta MAC 50,Balanta analitica AS 220.R2, Pompa de vid KNF Air Jet, Termometru digital cu tija DM 9203, Spectrofotometru DR 3900, Dispozitiv determinare CBO5 cu 6 posturi de lucru-2buc, Aparat pt.aerarea apei de dilutie pentru CBO5, Frigider -2 buc, Baie de apa, digitala, 12 l, Agitator magnetic cu plita electrica, Cronometru Eurochron Timer EDT 4000-4buc, Calculator desktop PC HP P3500 G2 MT Masina de gaurit verticala BERNARDO, Polizor de banc industrial PROMA, Presa hidraulica 10 T, Strung profesional FERVI PRO SMART, scule si dispozitive. | Publică | 2017 | 516302.5 | 516302.5 | 12
87 | Sistem control proces | MFDP000945 | 2.1.16.5. | Orașul Călimănești | Dulap PLC-MCC1-3buc, Calculator DELL 3020 -3buc, Monitor 3 buc, Imprimanta Canon MX475 A4-3 buc | Publică | 2017 | 145422.89 | 145422.89 | 30
88 | Transformator 20/0,4kV | MFDP000946 | 2.1.16.3.1. | Orașul Călimănești | Transformator 20/0,4kV | Publică | 2017 | 279167.52 | 279167.52 | 24
89 | Retea alimentare cu apa (Statie de epurare) | MFDP000947 | 2.1.17.1.1.1. | Orașul Călimănești | Pompa apa tehnologica CP3127.181 HT-2 buc, Macara pompe 18 P 1/18 P 2-DAVIT 150, Pompa booster apa tehnologica gratare 10SV06F022T -4buc, Rezervor tampon apa de serviciu-CV5000-2buc, Vas de expansiune-AFV 60-2 buc, Robinet cu actionare electrica-EV1140+EVBOBINE-024-2buc,. | Publică | 2017 | 108105.12 | 108105.12 | 9
90 | Iluminat exterior, inclusiv platforme | MFDP000948 | 1.3.7.2 | Orașul Călimănești | Sistematizare verticala(drumuri, alei, peluza,parcare,iluminat exterior) | Publică | 2017 | 631665.81 | 631665.81 | 30
91 | Imprejmuire incinta poarta | MFDP000949 | 1.6.3.2. | Orașul Călimănești | Imprejmuire incinta poarta | Publică | 2017 | 300000 | 300000 | 30
92 | Cabina poarta | MFDP000950 | 1.1.3.1. | Orașul Călimănești | Cabina poarta echipata complet | Publică | 2017 | 70336.64 | 70336.64 | 48
93 | Conducte ocolire, retea canalizare | MFDP000951 | 1.8.4. | Orașul Călimănești | Conducte ocolire, retea canalizare interioara puturi structuri de mici dimensiuni | Publică | 2017 | 224241.37 | 224241.37 | 48
94 | Reabilitare retea canalizare | MFDP000709 | 1.8.7 | Orașul Călimănești | PVC, DN 250 mm, SN8, L totala = 171,0 ml STR ALEXANDRU IOAN CUZA | Publică | 2016 | 120373 | 120373 | 48
95 | Reabilitare retea canalizare | MFDP000710 | 1.8.7 | Orașul Călimănești | PVC, DN 250 mm, SN8, L totala = 153,40 ml STR MIHAI VITEAZU | Publică | 2016 | 52037 | 52037 | 48
96 | Extindere retea canalizare | MFDP000711 | 1.8.7 | Orașul Călimănești | PVC, DN 250 mm, SN8, L totala = 196,70 ml STR 16 FEBRUARIE | Publică | 2016 | 122434 | 122434 | 48
97 | Extindere retea canalizare | MFDP000712 | 1.8.7 | Orașul Călimănești | PVC, DN 250 mm, SN8, L totala = 336,40 ml STR 1907 | Publică | 2016 | 254213 | 254213 | 48
98 | Extindere retea canalizare | MFDP000713 | 1.8.7 | Orașul Călimănești | PVC, DN 250 mm, SN8, L totala = 1708,40 ml STR 24 IANUARIE | Publică | 2016 | 1627033 | 1627033 | 48
99 | Extindere retea canalizare | MFDP000714 | 1.8.7 | Orașul Călimănești | Ltotala = 302,90 ml,(PVC, DN 250 mm, SN8, L=191,70 ml si PEHD D 250 mm, L=111,2 ml)PVC, DN 250 mm, SN8, L = 191,70 ml; PEHD D250mm, L=111,20ml STRADA AL. IOAN CUZA | Publică | 2016 | 409793 | 409793 | 48
100 | Extindere retea canalizare | MFDP000715 | 1.8.7 | Orașul Călimănești | PVC, SN8 L totala = 1370,20 ml Conducte de canalizare din PVC, DN 250 mm, SN8, L=1074,10 ml; Conducte de canalizare din PVC, DN 315 mm, SN8, L= 296,10 ml STRADA ALEXANDRU VLAHUTA | Publică | 2016 | 893772 | 893772 | 48
101 | Extindere retea canalizare | MFDP000716 | 1.8.7 | Orașul Călimănești | PVC, DN 250 mm, SN8, L totala = 867,30 ml STR C. D. GHEREA | Publică | 2016 | 658123 | 658123 | 48
102 | Extindere retea canalizare | MFDP000717 | 1.8.7 | Orașul Călimănești | Ltotala = 6760.50 ml, PVC, DN 250 mm, SN8, L=4669.30 ml si PEHD De 250 mm, L=2091.20 ml STRADA CALEA LUI TRAIAN | Publică | 2016 | 6668628.62 | 6668628.62 | 48
103 | Extindere retea canalizare | MFDP000718 | 1.8.7 | Orașul Călimănești | PVC, DN 250 mm, SN8, L totala = 204,90 ml | Publică | 2016 | 163985 | 163985 | 48
104 | Extindere retea canalizare | MFDP000719 | 1.8.7 | Orașul Călimănești | PVC, DN 250 mm, SN8, L totala = 284,70 ml STRADA CRISAN | Publică | 2016 | 240450 | 240450 | 48
105 | Extindere retea canalizare | MFDP000720 | 1.8.7 | Orașul Călimănești | PVC, DN 250 mm, SN8, L totala = 352,70 ml STRADA C-TIN. BRANCOVEANU | Publică | 2016 | 364816 | 364816 | 48
106 | Extindere retea canalizare | MFDP000721 | 1.8.7 | Orașul Călimănești | PVC, DN 250 mm, SN8, L totala = 352,70 ml STRADA C-TIN. BRANCOVEANU | Publică | 2016 | 90960 | 90960 | 48
107 | Extindere retea canalizare | MFDP000722 | 1.8.7 | Orașul Călimănești | PVC, DN 250 mm, SN8 L totala = 422,60 ml STRADA DINICU GOLESCU | Publică | 2016 | 271105 | 271105 | 48
108 | EXTINDERE RETEA CANALIZARE | MFDP000723 | 1.8.7. | Orașul Călimănești | PVC, DN 250 mm, SN8 L totala = 1169,40 ml STRADA GARII | Publică | 2016 | 1076297 | 1076297 | 48
109 | EXTINDERE RETEA CANALIZARE | MFDP000724 | 1.8.7. | Orașul Călimănești | PVC, DN 250 mm, SN8 L totala = 868,40 ml STRADA GENERAL MAGHERU | Publică | 2016 | 588229 | 588229 | 48
110 | EXTINDERE RETEA CANALIZARE | MFDP000725 | 1.8.7. | Orașul Călimănești | PVC, DN 250 mm, SN8, L totala = 176,10 ml STRADA HORIA | Publică | 2016 | 127646 | 127646 | 48
111 | EXTINDERE RETEA CANALIZARE | MFDP000726 | 1.8.7. | Orașul Călimănești | L totala = 1431,50 ml PVC, DN 250 mm, SN8, L=145,50 ml; PVC, DN 315 mm, SN8, L= 315,40 ml; PVC, DN 500 mm, SN8, L= 970,60 ml STRADA OLTULUI | Publică | 2016 | 853004 | 853004 | 48
112 | EXTINDERE RETEA CANALIZARE | MFDP000727 | 1.8.7. | Orașul Călimănești | PVC, DN 250 mm, SN8, L totala = 162,10 ml STRADA MIHAI EMINESCU | Publică | 2016 | 332945 | 332945 | 48
113 | EXTINDERE RETEA CANALIZARE | MFDP000728 | 1.8.7. | Orașul Călimănești | PVC, DN 250 mm, SN8, L totala = 182,40 ml STRADA MIHAI VITEAZU | Publică | 2016 | 200695 | 200695 | 48
114 | EXTINDERE RETEA CANALIZARE | MFDP000729 | 1.8.7. | Orașul Călimănești | PVC, DN 250 mm, SN8 L totala = 1293,80 ml STRADA NICOLAE BALCESCU | Publică | 2016 | 959564 | 959564 | 48
115 | EXTINDERE RETEA CANALIZARE | MFDP000730 | 1.8.7. | Orașul Călimănești | PVC, DN 250 mm, SN8 L totala = 615,70 ml STRADA ALEXANDRU ODOBESCU | Publică | 2016 | 454747 | 454747 | 48
116 | EXTINDERE RETEA CANALIZARE | MFDP000731 | 1.8.7. | Orașul Călimănești | PVC, DN 250 mm, SN8 L totala = 444,20 ml STRADA PACII | Publică | 2016 | 295678 | 295678 | 48
117 | EXTINDERE RETEA CANALIZARE | MFDP000732 | 1.8.7. | Orașul Călimănești | PVC, DN 250 mm, SN8 L totala = 121,30 ml STRADA RECONSTRUCTIEI | Publică | 2016 | 112448 | 112448 | 48
118 | EXTINDERE RETEA CANALIZARE | MFDP000733 | 1.8.7. | Orașul Călimănești | L totala = 280,00 ml PVC, DN 400 mm, SN8 L = 260,00 ml; PVC, DN 250 mm, SN8 L = 20,00 ml STRADA SERBAN CANTACUZINO | Publică | 2016 | 210881 | 210881 | 48
119 | EXTINDERE RETEA CANALIZARE | MFDP000734 | 1.8.7. | Orașul Călimănești | PVC, DN 250 mm, SN8 L totala = 255,80 ml STRADA SOSEAUA DE CENTURA | Publică | 2016 | 122104 | 122104 | 48
120 | EXTINDERE RETEA CANALIZARE | MFDP000735 | 1.8.7. | Orașul Călimănești | L totala =462,00 ml PVC, DN 250 mm, SN8 L=354,40 ml; PEHD D250mm L=107,6ml STRADA TUDOR VLADIMIRESCU | Publică | 2016 | 496127 | 496127 | 48
121 | EXTINDERE RETEA CANALIZARE | MFDP000736 | 1.8.7. | Orașul Călimănești | PVC, DN 250 mm, SN8 Ltotala =499,90 ml STRADA VIILOR | Publică | 2016 | 309294 | 309294 | 48
122 | Conducta de refulare SPAU1 | MFDP000737 | 1.8.6. | Orașul Călimănești | PEID, De110mm, PE 100, SDR 27,6, PN6, L= 1504,30 ml strada CALEA LUI TRAIAN | Publică | 2016 | 491046 | 491046 | 36
123 | Conducta de refulare SPAU2 | MFDP000738 | 1.8.6. | Orașul Călimănești | PEID, De140mm PE 100, SDR 27,6, PN6, L= 430,10 ml strada CALEA LUI TRAIAN | Publică | 2016 | 182863 | 182863 | 36
124 | Conducta de refulare SPAU3 | MFDP000739 | 1.8.6. | Orașul Călimănești | PEID, De140mm, PE 100, SDR 27,6, PN6, L= 45,10 ml) strada CALEA LUI TRAIAN | Publică | 2016 | 58103 | 58103 | 36
125 | Conducta de refulare SPAU4 | MFDP000740 | 1.8.6. | Orașul Călimănești | L= 1870,99 ml; PEID De315mm, PE 100, SDR 27,6, PN6, L= 470,19 ml; PEID De400mm, PE 100, SDR 27,6, PN6, L= 1400,80 ml strada SERBAN CANTACUZINO | Publică | 2016 | 1795451 | 1795451 | 36
126 | Conducta de refulare SPAU5 | MFDP000741 | 1.8.6. | Orașul Călimănești | PEID, De110mm, PE 100, SDR 27,6, PN6, L= 45,10 ml strada MIHAI VITEAZU | Publică | 2016 | 59674 | 59674 | 36
127 | Conducta de refulare SPAU6 | MFDP000742 | 1.8.6. | Orașul Călimănești | PEID, De225mm, PE 100, SDR 27,6, PN6, L= 22,50 ml STADA CALEA LUI TRAIAN | Publică | 2016 | 17864 | 17864 | 36
128 | Conducta de refulare SPAU7 | MFDP000743 | 1.8.6. | Orașul Călimănești | PEID, De140mm, PE 100, SDR 27,6, PN6, L= 648,36 ml strada CALEA LUI TRAIAN | Publică | 2016 | 297511 | 297511 | 36
129 | Conducta de refulare SPAU8 | MFDP000744 | 1.8.6. | Orașul Călimănești | PEID, De110mm, PE 100, SDR 27,6, PN6, L= 154,8 ml strada G-RAL. MAGHERU | Publică | 2016 | 55073 | 55073 | 36
130 | Conducta de refulare SPAU9 | MFDP000745 | 1.8.6. | Orașul Călimănești | PEID, De250mm, PE 100, SDR 27,6, PN6, L= 646,17 ml strada OLTULUI | Publică | 2016 | 363214 | 363214 | 36
131 | Conducta de refulare SPAU10 | MFDP000746 | 1.8.6. | Orașul Călimănești | PEID, De110mm, PE 100, SDR 27,6, PN6, L= 93,75 ml strada CALEA LUI TRAIAN | Publică | 2016 | 77581 | 77581 | 36
132 | Conducta de refulare SPAU11 | MFDP000747 | 1.8.6. | Orașul Călimănești | PEID, De110mm, PE 100, SDR 27,6, PN6, L= 332,40 ml strada 16 FEBRUARIE | Publică | 2016 | 103785 | 103785 | 36
133 | Conducta de refulare SPAU12 | MFDP000748 | 1.8.6. | Orașul Călimănești | PEID, De110mm, PE 100, SDR 27,6, PN6, L= 170,4 ml strada PACII | Publică | 2016 | 79116 | 79116 | 36
134 | Statie de pompare SPAU 1 cu separare de solide integral prefabricata din polietilena | MFDP000749 | 1.8.12. | Orașul Călimănești | Ø2000x3740 Strada Calea lui Traian | Publică | 2016 | 74755 | 74755 | 48
135 | Statie de pompare SPAU 2 cu separare de solide integral prefabricata din polietilena | MFDP000750 | 1.8.12. | Orașul Călimănești | Ø2000x3700 Strada Calea lui Traian | Publică | 2016 | 80841 | 80841 | 48
136 | Statie de pompare SPAU 3 cu separare de solide integral prefabricata din polietilena | MFDP000751 | 1.8.12. | Orașul Călimănești | Ø2000x3710 Strada Mihai Eminescu | Publică | 2016 | 93878 | 93878 | 48
137 | Statie de pompare cu separare de solide integral prefabricata din polietilena | MFDP000752 | 1.8.12. | Orașul Călimănești | Ø3600x4730 Statie de epurare veche | Publică | 2016 | 175876 | 175876 | 48
138 | Statie de pompare SPAU 5 cu separare de solide integral prefabricata din polietilena | MFDP000753 | 1.8.12. | Orașul Călimănești | Ø2000x3300 Strada Mihai Viteazu | Publică | 2016 | 73530 | 73530 | 48
139 | Statie de pompare SPAU 6 cu separare de solide integral prefabricata din polietilena | MFDP000754 | 1.8.12. | Orașul Călimănești | Ø2000x5620 Strada Calea lui Traian | Publică | 2016 | 112476 | 112476 | 48
140 | Statie de pompare SPAU 7 cu separare de solide integral prefabricata din polietilena | MFDP000755 | 1.8.12. | Orașul Călimănești | Ø2000x5590 Strada Calea lui Traian | Publică | 2016 | 92253 | 92253 | 48
141 | Statie de pompare SPAU 8 cu separare de solide integral prefabricata din polietilena | MFDP000756 | 1.8.12. | Orașul Călimănești | Ø2000x4500 Strada Viilor | Publică | 2016 | 85424 | 85424 | 48
142 | Statie de pompare SPAU 9 cu separare de solide integral prefabricata din polietilena | MFDP000757 | 1.8.12. | Orașul Călimănești | Ø3000x4200 | Publică | 2016 | 156551 | 156551 | 48
143 | Statie de pompare SPAU 10 cu separare de solide integral prefabricata din polietilena | MFDP000758 | 1.8.12. | Orașul Călimănești | Ø2000x4010 Strada Calea lui Traian | Publică | 2016 | 75906 | 75906 | 48
144 | Statie de pompare SPAU 11 cu separare de solide integral prefabricata din polietilena | MFDP000759 | 1.8.12. | Orașul Călimănești | Ø2000x3960 Strada 11 Februarie | Publică | 2016 | 76363 | 76363 | 48
145 | Statie de pompare SPAU 12 cu separare de solide integral prefabricata din polietilena | MFDP000760 | 1.8.12. | Orașul Călimănești | Ø2000x3300 Stada Pacii | Publică | 2016 | 74272 | 74272 | 48
146 | Camin monitorizare CM1 | MFDP000761 | 1.8.13. | Orașul Călimănești | str. Calea Lui Traian langa SRI | Publică | 2016 | 7996 | 7996 | 48
147 | Camin monitorizare CM2 | MFDP000762 | 1.8.13. | Orașul Călimănești | str. Calea Lui Traian intersesctie. Str. 1 Mai - | Publică | 2016 | 7996 | 7996 | 48
148 | Camin monitorizare CM3 | MFDP000763 | 1.8.13. | Orașul Călimănești | str. Calea Lui Traian intersectie Str.Mihai Viteazu - | Publică | 2016 | 7996 | 7996 | 48
149 | Camin monitorizare CM5 | MFDP000764 | 1.8.13. | Orașul Călimănești | str. Calea Lui Traian inters. Str.Mihai Viteazu - | Publică | 2016 | 7996 | 7996 | 48
150 | Camin monitorizare CM6 | MFDP000765 | 1.8.13. | Orașul Călimănești | str. Calea Lui Traian inters. Str. Tudor Vladimirescu - | Publică | 2016 | 7996 | 7996 | 48
151 | Camin monitorizare CM7 | MFDP000766 | 1.8.13. | Orașul Călimănești | Str. Campului | Publică | 2016 | 7996 | 7996 | 48
152 | Camin monitorizare CM8 | MFDP000767 | 1.8.13. | Orașul Călimănești | Str. Campului | Publică | 2016 | 7996 | 7996 | 48
153 | Camin monitorizare CM9 | MFDP000768 | 1.8.13. | Orașul Călimănești | Stra. Soseaua de centura | Publică | 2016 | 7996 | 7996 | 48
154 | Camin monitorizare CM10 | MFDP000769 | 1.8.13. | Orașul Călimănești | Stra. Soseaua de centura | Publică | 2016 | 7996 | 7996 | 48
155 | Camin de sectorizare CS1 | MFDP000770 | 1.8.13. | Orașul Călimănești | strada CALEA LUI TRAIAN | Publică | 2016 | 10570 | 10570 | 48
156 | Camin de sectorizare CS2 | MFDP000771 | 1.8.13. | Orașul Călimănești | strada CALEA LUI TRAIAN | Publică | 2016 | 7723 | 7723 | 48
157 | Camin de sectorizare CS3 | MFDP000772 | 1.8.13. | Orașul Călimănești | strada CALEA LUI TRAIAN | Publică | 2016 | 7723 | 7723 | 48
158 | Camin de sectorizare CS5 | MFDP000773 | 1.8.13. | Orașul Călimănești | strada CALEA LUI TRAIAN | Publică | 2016 | 7723 | 7723 | 48
159 | Camin de sectorizare CS6 | MFDP000774 | 1.8.13. | Orașul Călimănești | strada CALEA LUI TRAIAN | Publică | 2016 | 12261 | 12261 | 48
160 | Camin de sectorizare CS7 | MFDP000775 | 1.8.13. | Orașul Călimănești | - strada CALEA LUI TRAIAN inters. strada 1MAI | Publică | 2016 | 6712 | 6712 | 48
161 | Camin de sectorizare CS8 | MFDP000776 | 1.8.13. | Orașul Călimănești | - strada CALEA LUI TRAIAN inters. Strada 1MAI | Publică | 2016 | 6914 | 6914 | 48
162 | Camin de sectorizare CS9 | MFDP000777 | 1.8.13. | Orașul Călimănești | - strada CALEA LUI TRAIAN | Publică | 2016 | 7319 | 7319 | 48
163 | Camin de sectorizare CS10 | MFDP000778 | 1.8.13. | Orașul Călimănești | - strada CALEA LUI TRAIAN | Publică | 2016 | 7724 | 7724 | 48
164 | Camin de sectorizare CS11 | MFDP000779 | 1.8.13. | Orașul Călimănești | - strada CALEA LUI TRAIAN | Publică | 2016 | 6914 | 6914 | 48
165 | Camin de sectorizare CS12 | MFDP000780 | 1.8.13. | Orașul Călimănești | - strada A.I.CUZA | Publică | 2016 | 6914 | 6914 | 48
166 | Camin de sectorizare CS13 | MFDP000781 | 1.8.13. | Orașul Călimănești | - strada CALEA LUI TRAIAN inters. Strada HORIA | Publică | 2016 | 6914 | 6914 | 48
167 | Camin de sectorizare CS14 | MFDP000782 | 1.8.13. | Orașul Călimănești | - strada SERBAN CANTACUZINO | Publică | 2016 | 6712 | 6712 | 48
TOTAL VALOARE | [8 empty] | 50647816.96

## ANEXA 2
ANEXA nr 2 la HCL………./……………
Lista bunurilor din domeniului privat al oraşului Călimăneşti date în folosință societății Apavil SA, prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr 1/2008
Nr.crt. | Denumire MF | Numar inventar | Cod clasificare | Locatia | Caracteristici tehnice | Tip proprietate | Data instalarii | Cost achizitie | Valoare actuala | Durata viata tehnica(ani)
1 | CONTOR APOM FI32,BL.R2,SC.B | MFP0000001 | 3.4 | Oras Calimanesti, jud Valcea |  | privata |  | 370 | 370 | 10
2 | CONTOR.APOM.FI32,BL.R2,SC.C | MFP0000002 | 3.4 | Oras Calimanesti, jud Valcea |  | privata |  | 370 | 370 | 10
3 | CONTOR APOM FI32,BL.32,SC.D | MFP0000003 | 3.4 | Oras Calimanesti, jud Valcea |  | privata |  | 370 | 370 | 10
4 | CONTOR APOM FI 32,BL.R1,SC.A | MFP0000004 | 3.4 | Oras Calimanesti, jud Valcea |  | privata |  | 370 | 370 | 10
5 | CONTOR APOM.FI32,BL.R1,SC.B | MFP0000005 | 3.4 | Oras Calimanesti, jud Valcea |  | privata |  | 370 | 370 | 10
6 | CONTOR APOM.FI 32,BL.R1,SC.C | MFP0000006 | 3.4 | Oras Calimanesti, jud Valcea |  | privata |  | 580 | 580 | 10
7 | CONTOR APOM. FI 40,BL.2,SC.A,B,C | MFP0000007 | 3.4 | Oras Calimanesti, jud Valcea |  | privata |  | 420 | 420 | 10
8 | CONTOR APOMFI 32, BL.7,SC.A | MFP0000008 | 3.4 | Oras Calimanesti, jud Valcea |  | privata |  | 370 | 370 | 10
9 | CONTOR APOM. FI 32,BL.7,SC.A | MFP0000009 | 3.4 | Oras Calimanesti, jud Valcea |  | privata |  | 370 | 370 | 10
10 | CONTOR APOM.FI32,BL.7SC.C | MFP0000010 | 3.4 | Oras Calimanesti, jud Valcea |  | privata |  | 370 | 370 | 10
11 | CONTOR APOM FI 32, BL.7,SC.D | MFP0000011 | 3.4 | Oras Calimanesti, jud Valcea |  | privata |  | 370 | 370 | 10
12 | CONTOR APOM FI 32, BL.7,SC.D | MFP0000012 | 3.4 | Oras Calimanesti, jud Valcea |  | privata |  | 370 | 370 | 10
13 | CONTOR APOM.FI 32,BL.R1,SC.C | MFP0000013 | 3.4 | Oras Calimanesti, jud Valcea |  | privata |  | 580 | 580 | 10
14 | CONTOR APOM.FI 32,BL.R1,SC.C | MFP0000014 | 3.4 | Oras Calimanesti, jud Valcea |  | privata |  | 580 | 580 | 10
15 | BUTOI CLOR 450LT PAUSA | MFP0000015 | 1.5.7 | Oras Calimanesti, jud Valcea |  | privata |  | 1463 | 1463 | 30
16 | BUTOI CLOR 450LT PAUSA | MFP0000016 | 1.5.7 | Oras Calimanesti, jud Valcea |  | privata |  | 1463 | 1463 | 30
17 | CONTOR APOM. FI 50,BL.6,SC.A,B | MFP0000017 | 3.4 | Oras Calimanesti, jud Valcea |  | privata |  | 580 | 580 | 10
18 | CONTOR APOM.FI 50,BL.1,A VLAICU | MFP0000018 | 3.4 | Oras Calimanesti, jud Valcea |  | privata |  | 580 | 580 | 10
19 | CONTOR. APOM.FI32, BL.T VLAD | MFP0000019 | 3.4 | Oras Calimanesti, jud Valcea |  | privata |  | 370 | 370 | 10
20 | CONTOR APOM.FI 50,BL.1,SC.A,B | MFP0000020 | 3.4 | Oras Calimanesti, jud Valcea |  | privata |  | 580 | 580 | 10
21 | CONTOR APOM. FI 40,BL.627 | MFP0000021 | 3.4 | Oras Calimanesti, jud Valcea |  | privata |  | 420 | 420 | 10
22 | CENTR.TELEF RAMCOM AV 20-SEDIU | MFP0000022 | 3.2.2 | Oras Calimanesti, jud Valcea |  | privata |  | 1197 | 1197 | 5
23 | FRIGIDER ARCTIC 240L | MFP0000023 | 3.1.5 | Oras Calimanesti, jud Valcea |  | privata |  | 242 | 242 | 6
24 | SIST.ANTIEFRACTIE | MFP0000024 | 3.3.1 | Oras Calimanesti, jud Valcea |  | privata |  | 1662 | 1662 | 24
25 | SEIF METALIC -SEDIU | MFP0000025 | 3.3.2 | Oras Calimanesti, jud Valcea |  | privata |  | 1111 | 1111 | 24
26 | VESTIAR METALIC CU 3 USI ST EP | OBP0000001 |  | Oras Calimanesti, jud Valcea |  | privata |  | 149 | 149 | 3
27 | VESTIAR METALIC CU 3 USI ST EP | OBP0000002 |  | Oras Calimanesti, jud Valcea |  | privata |  | 149 | 149 | 3
28 | IMPREJMUIRE REZERVOR 750 | MFP0000028 | 1.6.3.2 | Oras Calimanesti, jud Valcea |  | privata |  | 2307 | 2307 | 30
29 | IMPREJMUIRE PLASA SARMA 110 M | MFP0000029 | 1.6.3.2 | Oras Calimanesti, jud Valcea |  | privata |  | 13027 | 13027 | 30
30 | IMPREJMUIRE STATIE EPURARE 700M | MFP0000030 | 1.6.3.2 | Oras Calimanesti, jud Valcea |  | privata |  | 59871 | 59871 | 30
31 | VESTIAR METALIC CU 2 USI ST EP | OBP0000003 |  | Oras Calimanesti, jud Valcea |  | privata |  | 149 | 149 | 3
32 | POLIZOR TRIFAZIC | MFP0000032 | 2.1.5.2 | Oras Calimanesti, jud Valcea |  | privata |  | 159 | 159 | 12
33 | APARAT OXIGEN | MFP0000033 | 2.1.6.2.1 | Oras Calimanesti, jud Valcea |  | privata |  | 1539 | 1539 | 12
TOTAL VALOARE BUNURI | [8 empty] | 92878